
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
Број: 16/4
Д а т у м:23.02.2016.године

Адреса:Ул.Мајора Марка бр.12

35 250 П а р a ћ и н

Бр.тел.035-815-51-01

Факс 035-815-51-01

E-mail adresa:

direktor@obparacin.rs

pravna@obparacin.rs

На основу члана 63. Став 1. и 5. Закона о jавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015),  врши се 

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

Параћин, ул.Мајора Марка бр.12
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – услуга / Сервисирање и редовно одржавање 

аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ ЗА 2016.годину бр. 2/2016



 HYPERLINK "http://www.kcs.ac.rs/images/JN2015/JN04/JN374A/KONKURSNA%20374A%20.pdf" \l "page=14" \o "Страница 14" 






 HYPERLINK "http://www.kcs.ac.rs/images/JN2015/JN04/JN374A/KONKURSNA%20374A%20.pdf" \l "page=16" \o "Страница 16" 



 HYPERLINK "http://www.kcs.ac.rs/images/JN2015/JN04/JN374A/KONKURSNA%20374A%20.pdf" \l "page=17" \o "Страница 17" 


Фебруар 2016






На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 2/2016 деловодни број одлуке 16/1  и Решења о образовању комисије за јавну набавку 2/2016  деловодни број решења 16/2 припремљена је:


 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Отворени поступак јавне набавке услуга 
Сервисирање и редовно одржавање 

аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора
за потребе ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН
 Бр.ЈН. 2/2016 у Плану набавки за 2016
 Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или пружања услуга, евентуално додатне услуге и сл.  
	5-8

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75.и 76. Закона и упутство какао се доказује испуњеност тих услова и Упутство понуђачима какао се доказује испуњеност услова
	9-14

	V
	Упутство понуђачима какао да сачине понуду
	15-24

	VI
	Образац понуде
	25-31

	VII
	Модел уговора
	32-36

	VIII
	Образац структуре цене са упутством какао да се попуни
	37-43

	IX
	Обраазац трошкова припремања понуде
	44

	X
	Образац изјаве о независној понуди
	45

	XI
	Образац изјаве да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
	46


Конкурсна документација садржи укупно 46 стране.





ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ





                      _____________________





              Слободан Јовановић, дипл.инжењер машинства

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
Адреса: 35 250 Параћин, ул.Мајора Марка бр.12
Интернет страница:  www.obparacin.rs
Лице овлашћено за потписивање уговора: Др Слађана Васић, спец.трансфузиологије, директор
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке  који је обликован по партијама, у складу са Законом и подзаконским актима којим се уређују јавне набавке.  
3. Предмет јавне набавке 

Услуге  - Сервисирања и редовног одржавања аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора за период од 12 месеци за потребе Опште болнице Параћин бр.ЈН. услуга 2/2016 у Плану набавки. 
Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка
5. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
6.Преузимање конкурсне документације 
Наручилац ће од дана објављивања позива на начин одређен Законом о јавним набавкама омогућити преузимање конкурсне документације, тако што ће документација бити објављена на  интернет страници наручиоца и  на Порталу јавних набавки.

Позив за подношење понуде објављен је 23.02.2016. године на Порталу јавних набавки.
7. Контакт (лице или служба) 
Служба: Правна

Лице за контакт: Ивана Мирчић Младеновић

Електронска адреса: pravna@obparacin.rs

Телефон:035/815/51/05

Факс: 035/562/387

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Услуге – Сервисирање и редовно одржавање аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора за период од 12 месеци за потребе Опште болнице Параћин бр.ЈН. услуга 2/2016 у Плану набавки. 
 OРН: 50421000-услуге поправке и одржавања медицинске опреме.

2. Партије
     Поступак набавке је обликован у 3 партије и то:

-Партија 1. Сервисирање и редовно одржавање АПС Сутјеска и сувих стерилизатора

-Партија 2. Сервисирање и редовно одржавање АПС МММ

-Партија 3. Сервисирање АПС Geting
     3. Процењена вредност набавке за период од 12 месеци:550.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а
-Партија 1. Сервисирање и редовно одржавање АПС Сутјеска и сувих стерилизатора:125.000,00


-Партија 2. Сервисирање и редовно одржавање АПС МММ:291.667,00


-Партија 3. Сервисирање АПС Geting:133.333,00


Процењене вредности су приказане у динарима(РСД) без обрачунатог ПДВ-а.
Назив и ознака из општег речника набавки:

Услуге –50421000-услуге поправке и одржавања медицинске опреме.
4.РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:


Понуде се могу поднети до 25.03.2016.године до 10,00 часова на адресу наручиоца:


ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН, Ул.Мајора Марка бр.12, 35 250 Параћин, са напоменом:''Понуда за набавку услуга Сервисирање и редовно одржавање парних и сувих стерилизатора  Партија:____________-НЕ ОТВАРАТИ''.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА,  РОК ИЗВРШЕЊА, ИЛИ ИСПОРУКА ДОБАРА, ПРУЖАЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Партија 1. Сервисирање и редовно одржавање АПС Сутјеска и сувих стерилизатора
а) АПС Сутјеска 339

	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за набавку и замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а

	1
	Замена регулатора нивоа генератора паре (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	2
	Замена пресостата напојне воде (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	3
	Замена грејача (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	4
	Замена вакум пумпе (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	5
	Замена клипног вентила за допуну воде (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	6
	Замена клипног вентила (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	7
	Замена пилот вентила (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	8
	Замена дихтунг гуме врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	9
	Замена одвајача кондензата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	10
	Замена сета заптивки цевне инсталације (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	11
	Замена принтера (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	12
	Замена контактора грејача (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	13
	Замена аутоматских осигурача (СУТЈЕСКА)
	ком
	


	14
	Замена релеја (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	15
	Замена бактерицидног филтера (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	16
	Замена температурног сензора (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	17
	Замена пресостата (СУТЈЕСКА)
	ком
	


б) Аутоклав Сутјеска Ф 300

	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за набавку и замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а

	1
	Замена грејача Фи 300 (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	2
	Замена грејача Фи 500 (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	3
	Замена пресостата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	4
	Замена термометра (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	5
	Замена шарке поклопца (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	6
	Замена дихтунг гуме врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	7
	Замена сигурносног вентила (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	8
	Замена манометра (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	9
	Замена водоказног стакла (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	10
	Кугла вентила за пару (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	11
	Замена гумице за водоказно стаклао (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	12
	Замена вакум пумпе (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	13
	Замена контактора (СУТЈЕСКА)
	ком
	


в) Суви стерилизатор СТ-06 Инструментарија Загреб

	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за набавку и замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а

	1
	Замена микропрекидача врата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	2
	Замена браве врата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	3
	Замена шарки врата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	4
	Замена температурног сензора (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	5
	Замена основне плоче (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	6
	Замена солид-стате релеја (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	7
	Замена сигурносног термостата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	8
	Замена микропрекидача клапне (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	9
	Замена силиконских проводника-комплет (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	10
	Замена температурне изолације (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	11
	Замена грејача коморе (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	12
	Замена дисплеја са тастатуром (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	13
	Замена температурног сензора (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	


г) Суви стерилизатор Сутјеска

	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за набавку и  замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а

	1
	Замена микропрекидача врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	2
	Замена браве врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	3
	Замена шарки врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	4
	Замена температурног сензора (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	5
	Замена основне плоче (СУТЈЕСКА))
	ком
	

	6
	Замена солид-стате релеја (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	7
	Замена сигурносног термостата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	8
	Замена микропрекидача клапне (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	9
	Замена силиконских проводника-комплет (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	10
	Замена температурне изолације (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	11
	Замена грејача коморе (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	12
	Замена дисплеја са тастатуром (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	13
	Замена температурног сензора (СУТЈЕСКА)
	ком
	



Партија 2. Сервисирање и редовно одржавање АПС МММ
Сервисирање аутоматског парног стерилизатора  Селектомат сл.СПХП С636-ЗЕД МММ
	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за набавку и  замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а

	1
	Замена регулатора нивоа генератора паре (МММ)
	ком
	

	2
	Замена пресостата напојне воде (МММ)
	ком
	

	3
	Замена грејача (МММ)
	ком
	

	4
	Замена вакум пумпе (МММ)
	ком
	

	5
	Замена клипног вентила за допуну воде (МММ)
	ком
	

	6
	Замена клипног вентила (МММ)
	ком
	

	7
	Замена пилот вентила (МММ)
	ком
	

	8
	Замена дихтунг гуме врата (МММ)
	ком
	

	9
	Замена одвајача кондензата (МММ)
	ком
	

	10
	Замена сета заптивки цевне инсталације (МММ)
	ком
	

	11
	Замена принтера (МММ)
	ком
	

	12
	Замена контактора грејача (МММ)
	ком
	

	13
	Замена аутоматских осигурача (МММ)
	ком
	

	14
	Замена релеја (МММ)
	ком
	

	15
	Замена управљачког склопа (МММ)
	ком
	

	16
	Замена додирног екрана (МММ)
	ком
	

	17
	Замена мотора врата са преносником (МММ)
	ком
	

	18
	Замена ХЕПА филтера(МММ)

	ком
	

	19
	Замена температурног сензора (МММ)
	ком
	

	20
	Замена сензора притиска (МММ)
	ком
	


Партија 3. Сервисирање АПС Geting
	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а  

	1. 
	Traka linijskog pisača sterilizatora "Getinge HS 66, 44" - 32 met.
	kom.
	

	2
	Traka linijskog pisača ster. "Getinge HS 6610 EFFL" - 16 met.fold
	kom.
	

	3
	Olovka linijskog pisača "Jumo" steriliz. "Getinge HS" - crvena
	kom.
	

	4
	Olovka linijskog pisača "Jumo" steriliz. "Getinge HS" - plava
	kom.
	

	5
	Odušni bakteriološki filter steriliz. "Getinge HS 33, 44, 66"- četvrt.
	kom.
	

	6
	Dihtung guma vrata sterilizatora "Getinge HS 66"
	kom.
	

	7
	Grafitni sprej za kanal dihtunga vrata sterilizatora - OKS 221
	kom.
	

	8
	Filter patrona sterilnog filtera - DH ZHT
	kom.
	

	9
	Set za popravku cilindra vrata                                        HS66
	set
	

	10
	Set za zaptivanje cilindra vrata
	set
	

	11
	Pt-100 sonda (odvod), 120 mm
	kom.
	

	12
	Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz
	kom.
	

	13
	Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz
	kom.
	

	14
	Izmenjivač toplote Cetepac 410-26
	kom.
	

	15
	Prekidač pritiska (presostat) -1 -5 bar
	kom.
	

	16
	Prekidač pritiska (presostat) 0,2 -5 bar
	kom.
	

	17
	Pokazivač pritiska (manometar) komore -1 -5 bar R 3 bar
	kom.
	

	18
	Pneumatski cilindar vrata
	kom.
	

	19
	Pneumatski cilindar blokade vrata
	kom.
	

	20
	Odvajač kondenzata
	kom.
	

	21
	Plovak-ventil
	kom.
	

	22
	Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A
	kom.
	

	23
	Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A
	kom.
	

	24
	Bimetal strujnog preopterećenja LR2 2,4-4,0 A
	kom.
	

	25
	Sklopka LC1 4 kW 24V
	kom.
	

	26
	Sklopka LC1 11 kW 24V
	kom.
	

	27
	Rele MCZ R 24V, AC/DC
	kom.
	

	28
	Nivoregulator vode CLD4MT2D
	kom.
	

	29
	Davač (senzor) pritiska 1-5 bar
	kom.
	

	30
	Davač (senzor) pritiska 0-5 bar
	kom.
	

	31
	Grejni element (grejač), 10kW
	kom.
	

	32
	Nivokazno staklo sa gumicama
	kom.
	

	33
	O-ring sondi generatora fi15
	kom.
	

	34
	O-ring holendera fi16
	kom.
	

	35
	Set sondi generatora
	kom.
	

	36
	Vakuum pumpa SIHI LEM 50
	kom.
	

	37
	Pumpa za dopunu vode
	kom.
	

	38
	Set za servis pumpe za dopunu vode
	kom.
	

	39
	Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a
	kom.
	

	40
	Ventil sigurnosti 3 Bar-a
	kom.
	

	41
	Klipni ventil prohrom
	kom.
	

	42
	Klipni ventil 3/4"
	kom.
	

	43
	Klipni ventil 1"
	kom.
	

	44
	CPU board PACS3000
	kom.
	

	45
	Ulazno-izlazna ploča CM10 PACS3500
	kom.
	

	46
	Operator panel OP30 PACS3500 
	kom.
	

	47
	Čaša filtera
	kom.
	

	48
	Elektromagnetni ventil za vodu
	kom.
	

	49
	Sonda 2xPT100, drain
	kom.
	


НАПОМЕНА: Збирна цена резервних делова не представља буџет односно процењену вредност јавне набавке, већ се тржи као један од елемената за избор најповољнијег понуђача, јер ће се замена делова вршити по указаној потреби, а што наручилац у моменту расписивања позива за подношење понуда и приликом израде конкурсне документације није могао да предвиди/који део ће се мењати уколико се поквари.

Цена радног сата без ПДВ-а: _________________________________

Остали трошкови/Цена по пређеном километру и др./ без ПДВ-а : ____________________________________

______________________________________________________________________________

Рок одазива сервисера _________________________________

Рок завршетка услуге ____________________________________

Гарантни рок за уграђене делове __________________________

Гарантни рок за извршене услуге __________________________

Место извршења услуге __________________________________

Рок и начин плаћања ____________________________________

Опција понуде _________________________________________

Сервисирање апарата подразумева поправку апарата у случају квара са заменом делова и вршиће се у складу са захтевом наручиоца.

Понуђач се обавезује да услугу изврши у року од 24-96 сати након пријема позива од стране наручиоца. Продужење рока могуће јесамо из оправданих разлога/нпр.недостатка резервних делова на тржишту за које се чека увоз, уз приложене доказе понуђача.

Сервисирање се врши у просторијама Наручиоца, осим случајева када се поправка мора извршити у просторијама понуђача/или код овлашћеног сервиса понуђача и након извршеног сервисирања врши се примопредаја записничким путем између наручиоца и овлашћеног сервиса понуђача. 

У случају да дође до одступања од уговореног и понуђач не изврши поправку апарата-опреме, понуђач  је дужан да до краја уговореног рока отклони све недостатке. 

У својој понуди понуђач је дужан да наведе гарантни рок за уграђене делове и за извршене услуге и обавезан је да о сопственом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Квалитет услуга мора да одговара важећим стандардима за ту врсту услуге и захтевима наручиоца. 

Део који се уграђује мора да буде оригиналан (компатибилан са делом који је уграђен у апарат/приликом куповине од произвођача или овлашћеног дистрибутера).Понуђач као доказ о оригиналности резервног дела прилаже  копију уговора о снабдевању оригиналним резервним деловима закљученим између понуђача и ино добављача, или овлашћеног дистрибутера за Србију и ино добављача, а од кога се он снабдева резервним деловима, што мора доказати Понуђач може уместо уговора доставити и оригиналну изјаву произвођача у којој се наводи да је понуђач овлашћени сервис и да као такав располаже оригиналним резервним деловима.

Наручилац задржава право да врши контролу квалитета, квантитета и техничких карактеристика (спецификација) у свим фазама сервисирања апарата.

У случају већег квара понуђач је обавезан да обавести представника наручиоца о врсти квара и потребном времену за отклањање истог, уколико је рок за откалањање дужи од 96 сати од момента позива. 
Уколико услуге нису извршене на уговорени начин, односно имају видљиве мане, представник  наручиоца ће одбити пријем услуга и потписивање записника или радног налога, то ће писаним путем констатовати у радном налогу и захтеваће поновно извршење услуга, а наручилац ће о томе одмах у писаној форми обавестити понуђача. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који није видљив, наручилац ће о том недостатку без одлагања обавестити понуђача и може захтевати поновно извршење услуга, најкасније наредног дана од дана пријема рекламације, односно у року од 24-48 сати. 

Уколико се укаже потреба за заменом резервних делова који нису обухваћени спецификацијом, а за које се укаже потреба набавке ради замене, односно уградње, наручилац ће признати цену, која је највише за +10% већа од тржишне цене.

	М.П.

                                                                               Понуђач

	Датум:___________ 
	                                      _____________________ 


IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.ЗАКОНА  И УПУТСТВО КАКАО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛАНА 75.ЗАКОНА
1) Право учешћа у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава  обавезне услове за  учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75.Закона, и то:
	Редни број
	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

(члан 75.ЗЈН)
	ДОКАЗИ

(члан 77.ЗЈН)
	Број документа
	Датум издавања
	Број страна у прилогу

	1
	Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона)
	Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
	
	
	

	2
	Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. . тач. 2) Закона);
	Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва, или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања, или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
	
	
	

	3
	Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
	Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда
	
	
	

	4
	Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)
	Навести дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе, коју понуђач доставља у виду неоверене копије, уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописима.
	
	
	


Понуђач је дужан  да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана  75. став 1. тачка 1) do 4) Закона и услов из члана  75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
1.2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача коме је поверено  извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Додатни услови у склади са чланом 76  Закона:

1. Да понуђач има минимум једног запосленог сервисера, сертификованог/сервисно обученог  за сваку ставку чији је сервис предмет набавке и за коју подноси понуду.
ДОКАЗ:  
- образац M-3A, потврда о поднетој пријави запосленог
- копија радне књижице или уговора о делу, радном ангажовању  и сл.
Фотокопија решења/ лиценце/ сертификата да је сервисер оспособљен за сервисирање опреме која је предмет набавке/ за пружање услуга које су предмет јавне набавке или потврда/уверење/ овлашћење  произвођача опреме за овлашћени сервис понуђача.

Понуђач мора обезбедити довољан број сервисера, односно мора имати у радном односу најмање једног, ангажованог по основу уговора о раду, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, о радним ангажовању и сл. који ће пружити услугу у датим роковима из конкурсне документације и који поседује сертификат о завршеној обуци за апарате за које се тражи одржавање.  
2. Да понуђач поседује минимум 1 возило у власништво или закуп.
ДОКАЗ:Фотокопија саобраћајне дозволе, или уговор о закупу возила са роком важности минимално 30 дана дуже од рока за извршење услуга по закљученом уговору за предметну јавну набавку.
           
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће  у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке  из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачкa 5) Закона -  дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке  – уколико постоји, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави  Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, даз је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Понуђач који је уписан у Регистар Агенције за привредне регистре као Регистровани понуђач, сходно Закону о јавним набавкама Републике Србије члан 78, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, осим услова из члана  75. став 1 тачка 5) ЗЈН. Понуђачи су дужни да у оквиру своје понуде доставе Решење о упису у регистар понуђача издато од стране Агенције за привредне регистре.  

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страници надлежних органа, али су сходно члану  79. став 5. ЗЈН у обавези да наведу интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца  o било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења угвоора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

Napomena: 

Понуђач може испуњеност свих или појединих обавезних услова да доказује и достављањем доказа наведених у табели IV. 
Испуњеност додатних услова се доказује достављањем наведених доказа из конкурсне документације.
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
И З Ј А В У
Понуђач _________________________ [навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке Услуга СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ:АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА ЈН Бр.2/2016, партија ____________________________________________________ У Општој болници Параћин, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4. Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Место:_____________ Понуђач:
Датум:_____________ М.П. _____________________ 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
И З Ј А В У
Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у отвореном поступку јавне набавке: Услуга: СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ:АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА ЈН Бр.2/2016, партија ____________________________________________________ У Општој болници Параћин испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
4. да је подизводјач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Место:_____________ Подизвођач:
Датум:_____________ М.П. _____________________ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ДОСТАВЉЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Општа болница Параћин, 35 250 Параћин, ул.Мајора Марка бр.12, са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку услуга:
СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ:АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА ЈН Бр.2/2016, партија _____- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10,00 часова, 25.03.2016.године.

Јавно отварање понуда спровешће се комисијски дана 25.03.2016.године у 10,30 часова у седишту наручиоца у Параћину у ул.Мајора Марка бр.12 у згради здравства бр.1 други спрат у правној служби.
Представници Понуђача који ће присуствовати отварању понуда, дужни су да пре почетка поступка отварања понуда Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење за учествовање у поступку јавног отварања понуда.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Да би Понуда била прихватљива мора да садржи:
· Изјаву о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1-4 ЗЈН
· или доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. ЗЈН 
· или Решење о упису у регистар понуђача издато од Агенције за привредне регистре уз доказ о испуњеном услову из члана 75. став 1 тачка 5 ЗЈН 
· попуњену, печатом оверену и потписану Изјаву да подизвођач, уколико је понуда са подизвођачем, испуњава обавезе услове из члана 75. став 1 ЗЈН.
· Доказе о испуњености додатних услова 
· Регистровану, бланко Меницу за озбиљност понуде са Меничним овлашћењем и картоном депонованих потписа
· Попуњену, печатом оверену и потписану понуду са свим прилозима
· Попуњен образац са подацима о понуђачу
· Попуњен образац са подацима о подизвођачу, уколико је понуда са подизвођачем
· Попуњен образац са подацима о учеснику у заједничкој понуди, уклико је понуда заједничка
· Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора
· Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене
· Попуњену, печатом оверену и потписану Изјаву о независној понуди
· Попуњену, печатом оверену и потписану Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2. Закона.
Понуде које не садрже све горе наведено неће бити вредноване и рангиране, односно биће одбијене као неприхватљиве.
Уколико се понуда подноси за више партија, понуђач за сваку партију посебно попуњава:
· попуњену, печатом оверену и потписану Изјаву да подизвођач, уколико је понуда са подизвођачем, испуњава обавезе услове из члана 75. став 1 ЗЈН.
· Доказе о испуњености додатних услова 
· Попуњену, печатом оверену и потписану понуду са свим прилозима
· Попуњен образац са подацима о понуђачу
· Попуњен образац са подацима о подизвођачу, уколико је понуда са подизвођачем
· Попуњен образац са подацима о учеснику у заједничкој понуди, уколико је понуда заједничка
· Попуњен, печатом оверен и потписан Модел уговора
· Попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене
· Попуњену, печатом оверену и потписану Изјаву о независној понуди
· Попуњену, печатом оверену и потписану Изјаву о поштовању обавеза из чл. 75 ст. 2. Закона.
3. ПАРТИЈЕ
Поступак је обликован по партијама, и то:
-Партија 1. Сервисирање и редовно одржавање АПС Сутјеска и сувих стерилизатора;


-Партија 2. Сервисирање и редовно одржавање АПС МММ;


-Партија 3. Сервисирање АПС Geting;
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:Општа болница Параћин, 35 250 Параћин, ул.Мајора Парка бр.12, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку - Услуга СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ: АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА ЈН Бр.2/2016, партија___________, код Опште болнице Параћин - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку Услуга СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ: АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА ЈН Бр.2/2016, партија___________, код Опште болнице Параћин - НЕ ОТВАРАТИ”,  или
„Опозив понуде за јавну набавку Услуга СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ: АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА ЈН Бр.2/2016, партија___________, код Опште болнице Параћин- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку Услуга СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ: АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА ЈН Бр.2/2016, партија___________, код Опште болнице Параћин - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 
· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 
· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
· понуђачу који ће издати рачун, 
· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Рок плаћања је до 60 дана (у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015) по извршеним услугама и испостављеном рачуну и записнику о квалитативној и квантитативној примопредаји услуга на месечном нивоу који мора бити потписан од овлашћених представника корисника и пружаоца услуга, док испостављени рачун поред основних података и података из чл. 42. Закона о ПДВ („Службени гласник РС“, бр. 84/2004) треба да садржи и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број купчеве јавне набавке, број Уговора, период извршења услуга и спецификацију извршених услуга. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ЗАХТЕВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПОНУДА -ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА :
Да би била оцењена и рангирана понуда мора испуњавати следеће захтеве:
· Рок извршења услуге је по хитности коју одређује наручилац.
· Динамика извршења услуге по хитности одређује наручилац.
· Сваку страну понуде и образаца, као и свих прилога уз понуду Понуђач оверава печатом и потписом овлашћеног лица.
· Понуђач је дужан да достави писану изјаву на свом меморандуму оверену и потписану од стране овлашћеног лица, да ће уграђивати оригиналне делове за предметну набавку.
· Гаранција на извршене услуге/замењене делове: од 1 до 2 године од примопредаје, заједнички обострано потписаним записником.
· Давалац услуге је дужан да за уграђене оригиналне резервне делове приложи произвођачку гаранцију.
Биће разматране само одговарајуће понуде. Неодговарајуће понуде неће се даље разматрати већ ће бити одбијене пре оцењивања и рангирања.
Критеријум за оцењивање понуда је дефинисан на следећи начин:

Избор најповољније понуде за доделу уговора ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“. 

Елементи критеријума за доделу уговора су:

1. Понуђена ценa по радном сату/ за 8 радних сати





25 пондера

2. Понуђена цена по пређеном километру/за 300 пређених километра


25 пондера

3. Понуђена цена резервних делова







50 пондера
Укупно:





           
        


           100 пондера
Методологија доделе пондера:
1.Понуђена цена за 8  радних сати…………………….25 пондера

Најнижа понуђена цена за 8 радних сати     x  максималан број бодова за критеријум 1.1.(25 пон)

понуђена вредност за 8 радних сати

2.Понуђена цена по пређеном километру…………………….25 пондера

Најнижа понуђена цена за пређених 300 км     x  максималан број бодова за критеријум 1.2.(25 пон)

понуђена вредност за пређених 300 км

3.Понуђена цена резервних делова (збирно по спецификацији)……….50 пондера

Најнижа понуђена цена резервних делова   x  максималан број бодова за критеријум 3.(50 пон)

понуђена цена резервних делова(збирно).
Критеријум  за оцењивање понуда подразумева збир пондера за цену 8 радних сати, пондера за цену по пређених 300 километара и збир пондера за резервне делове.

Уколико две или више понуда имају исти број пондера по извршеном пондерисању, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену резервних делова/збирно, а у случају исте цене резервних делова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену по пређеном километру, а уколико је и цена по пређеном километру иста, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.У случају истог рока важења понуде као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок пружања услуге а у случају истог рока пружања услуге, предност ће имати понуда са краћим роком изласка сервисера.У случају истог рока изласка сервисера као најповољнија понуда биће изабрана она понуда чији је гарантни роок пружања услуге, а у случају истог гарантног рока пружене услуге, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који еј понудио дужи гарантни рок за уграђене резервне делове. У случају истог гарантног рока за резервне делове,  најповољнија понуда изабраће
жребом у присуству комисије за јавну набавку, свих прворангираних понуђача и других заинтересованих лица
.
Комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача; - председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папирић ће одредити другог на ранг листи и тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача; - комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача; - сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање; - уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће исти спровести без понуђача. Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача, који пружа услуге, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача, под условом да разлика у коначном  збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6. Члана 86.ЗЈН.

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. Члана 86.ЗЈН.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата у члану 86. ст. 1. до 4. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата у члану 86. ст. 1. до 4. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6. Члана 86.ЗЈН.

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6. Члана 86.ЗЈН.

Предност дата у члану 86. ст. 1. до 4. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата у члану 86. ст. 1. до 4. ЗЈН у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Министарство надлежно за послове привреде ближе уређује начин доказивања испуњености услова из члана 86.став 2. и 4.ЗЈН.
11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена предметних добара, царина, испорука, услуге и други евентуални трошкови. 
Цена је фиксна и не може се мењати ни по ком основу у периоду важења уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. се могу добити код следећих институција: 

a) Министарство финансија – www.mfin.gov.rs

б) Министарство финансија - Пореска управа - poreskaupravars.org

в) Министарство правде и државне управе – www.drazavnauprava.gov.rs

г) Министарство рада, запошљавања и социјалне политике – minrzs.gov.rs

Подаци о пореским обавезама се могу добити непосредно и у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити непосредно  и у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити непосредно и у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да уз понуди достави: 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом на 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Обзиром да средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде, рок важења менице је 90 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Изабрани Понуђач је дужан да након потписивања уговора достави: 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом на 10% укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од 395 дана од дана закључења уговора. 

Средство финансијског обезбеђења  ће бити реализовано уколико понудјач у току спровођења уговора одустане од истог, или уколико понуђач неспровођењем уговора омете наручиоца у редовном раду и нанесе му штету или угрози живот пацијената на ма који начин, или неуредно или неадекватно извршава предметне услуге.
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, радним даном, у радно време 7,00-15,00 часова, у писаном облику, путем поште на адресу Наручиоца: Општа болница Параћин, ул. Мајора Марка бр. 12, 35 250 Параћин, путем електронске поште на е-маил: pravna@obparacin.rs или факсом на број: 035-562-387, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговорити тако што ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН Услуга СЕРВИСИРАЊА И РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА: АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА ЈН Бр.2/2016, партија___________.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
18.РОК У КОМЕ ЋЕ БИТИ ДОНЕТА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда. 

Рок из претходног члана не може бити дужи од 25 дана од дана отварања понуда, осим у нарочито оправданим случајевима, као што је обимност, или сложеност понуда, односно сложеност методологије доделе пондера, када рок може бити до 40 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења. 

Наручилац има право да обустави поступак јавне набавке у складу са  ЗЈН.
19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, радним даном, 07,00 – 15,00 часова, непосредно, или електронском поштом на е-маил: pravna@obparacin.rs, факсом на број: 035-562-387 или препорученом пошиљком са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку. 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број ОП У-03/15, сврха: Такса за ЗЗП, Општа болница Параћин, ЈН услуга 2/2016, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. став 3. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда за одређену партију наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ:АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА ЈН Бр.2/2016 партија_______________________________

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2.Рок важења понуде  је _________________ (минимум 90 дана) од дана јавног отварања понуда.
3.ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ
Партија 1. Сервисирање и редовно одржавање АПС Сутјеска и сувих стерилизатора
а) АПС Сутјеска 339

	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за набавку и замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а

	1
	Замена регулатора нивоа генератора паре (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	2
	Замена пресостата напојне воде (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	3
	Замена грејача (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	4
	Замена вакум пумпе (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	5
	Замена клипног вентила за допуну воде (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	6
	Замена клипног вентила (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	7
	Замена пилот вентила (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	8
	Замена дихтунг гуме врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	9
	Замена одвајача кондензата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	10
	Замена сета заптивки цевне инсталације (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	11
	Замена принтера (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	12
	Замена контактора грејача (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	13
	Замена аутоматских осигурача (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	14
	Замена релеја (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	15
	Замена бактерицидног филтера (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	16
	Замена температурног сензора (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	17
	Замена пресостата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	
	У К У П Н О:
	
	


б) Аутоклав Сутјеска Ф 300

	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за набавку и замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а

	1
	Замена грејача Фи 300 (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	2
	Замена грејача Фи 500 (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	3
	Замена пресостата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	4
	Замена термометра (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	5
	Замена шарке поклопца (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	6
	Замена дихтунг гуме врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	7
	Замена сигурносног вентила (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	8
	Замена манометра (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	9
	Замена водоказног стакла (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	10
	Кугла вентила за пару (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	11
	Замена гумице за водоказно стаклао (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	12
	Замена вакум пумпе (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	13
	Замена контактора (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	
	У К У П Н О:
	
	


в) Суви стерилизатор СТ-06 Инструментарија Загреб

	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за набавку и замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а

	1
	Замена микропрекидача врата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	2
	Замена браве врата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	3
	Замена шарки врата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	4
	Замена температурног сензора (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	5
	Замена основне плоче (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	6
	Замена солид-стате релеја (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	7
	Замена сигурносног термостата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	8
	Замена микропрекидача клапне (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	9
	Замена силиконских проводника-комплет (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	10
	Замена температурне изолације (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	11
	Замена грејача коморе (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	12
	Замена дисплеја са тастатуром (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	13
	Замена температурног сензора (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	

	
	У К У П Н О:
	
	


г) Суви стерилизатор Сутјеска

	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за набавку и  замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а

	1
	Замена микропрекидача врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	2
	Замена браве врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	3
	Замена шарки врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	4
	Замена температурног сензора (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	5
	Замена основне плоче (СУТЈЕСКА))
	ком
	

	6
	Замена солид-стате релеја (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	7
	Замена сигурносног термостата (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	8
	Замена микропрекидача клапне (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	9
	Замена силиконских проводника-комплет (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	10
	Замена температурне изолације (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	11
	Замена грејача коморе (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	12
	Замена дисплеја са тастатуром (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	13
	Замена температурног сензора (СУТЈЕСКА)
	ком
	

	
	У К У П Н О:
	
	


Пoнуда за партију 1. Серви. аутоматских парних стерилизатора 
Сутјеска и сувих стерилизатора
Цена радног сата без ПДВ-а: _________________________________

Цена радног сата са ПДВ-ом: _________________________________

Остали трошкови-Цена по пређеном километру без ПДВ-а : _____________
___________________________________________________________________________________________

Рок и начин плаћања ________________________________________

Гарантни рок за извршене услуге_______________________________________________
Рок одазива сервисера _________________________________

Рок завршетка услуге ____________________________________

Гарантни рок за уграђене делове __________________________

Укупна цена свих резервних делова без обрачунатог ПДВ-а______________________________

ПДВ:_________________________

Укупна цена свих резервних делова са обрачунатим ПДВ-ом______________________________

Место извршења услуге __________________________________

Опција понуде __________________________________________

М.П.          ______________________ П О Н У Ђ А Ч


Партија 2. Сервисирање и редовно одржавање АПС МММ
Сервисирање аутоматског парног стерилизатора  Селектомат сл.СПХП С636-ЗЕД МММ
	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за набавку и  замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а

	1
	Замена регулатора нивоа генератора паре (МММ)
	ком
	

	2
	Замена пресостата напојне воде (МММ)
	ком
	

	3
	Замена грејача (МММ)
	ком
	

	4
	Замена вакум пумпе (МММ)
	ком
	

	5
	Замена клипног вентила за допуну воде (МММ)
	ком
	

	6
	Замена клипног вентила (МММ)
	ком
	

	7
	Замена пилот вентила (МММ)
	ком
	

	8
	Замена дихтунг гуме врата (МММ)
	ком
	

	9
	Замена одвајача кондензата (МММ)
	ком
	

	10
	Замена сета заптивки цевне инсталације (МММ)
	ком
	

	11
	Замена принтера (МММ)
	ком
	

	12
	Замена контактора грејача (МММ)
	ком
	

	13
	Замена аутоматских осигурача (МММ)
	ком
	

	14
	Замена релеја (МММ)
	ком
	

	15
	Замена управљачког склопа (МММ)
	ком
	

	16
	Замена додирног екрана (МММ)
	ком
	

	17
	Замена мотора врата са преносником (МММ)
	ком
	

	18
	Замена ХЕПА филтера(МММ)

	ком
	

	19
	Замена температурног сензора (МММ)
	ком
	

	20
	Замена сензора притиска (МММ)
	ком
	

	
	У К У П Н О:
	
	


Пoнуда за партију 2. Сервисирање аутоматског парног стерилизатора  Селектомат сл.СПХП С636-ЗЕД МММ
Цена радног сата без ПДВ-а: _________________________________

Цена радног сата са ПДВ-ом: _________________________________

Остали трошкови-Цена по пређеном километру без ПДВ-а : _____________
___________________________________________________________________________________________

Рок и начин плаћања ________________________________________

Гарантни рок за извршене услуге_______________________________________________
Рок одазива сервисера _________________________________

Рок завршетка услуге ____________________________________

Гарантни рок за уграђене делове __________________________
Укупна цена свих резервних делова без обрачунатог ПДВ-а______________________________

ПДВ:_________________________

Укупна цена свих резервних делова са обрачунатим ПДВ-ом______________________________

Место извршења услуге __________________________________

Опција понуде __________________________________________

М.П.          ______________________ П О Н У Ђ А Ч

Партија 3. Сервисирање АПС Geting
	Ред.Бр. 
	Назив резервног дела или потрошног материјала за замену
	Јед. мере 
	Јединична

цена без ПДВ-а  

	1. 
	Traka linijskog pisača sterilizatora "Getinge HS 66, 44" - 32 met.
	kom.
	

	2
	Traka linijskog pisača ster. "Getinge HS 6610 EFFL" - 16 met.fold
	kom.
	

	3
	Olovka linijskog pisača "Jumo" steriliz. "Getinge HS" - crvena
	kom.
	

	4
	Olovka linijskog pisača "Jumo" steriliz. "Getinge HS" - plava
	kom.
	

	5
	Odušni bakteriološki filter steriliz. "Getinge HS 33, 44, 66"- četvrt.
	kom.
	

	6
	Dihtung guma vrata sterilizatora "Getinge HS 66"
	kom.
	

	7
	Grafitni sprej za kanal dihtunga vrata sterilizatora - OKS 221
	kom.
	

	8
	Filter patrona sterilnog filtera - DH ZHT
	kom.
	

	9
	Set za popravku cilindra vrata                                        HS66
	set
	

	10
	Set za zaptivanje cilindra vrata
	set
	

	11
	Pt-100 sonda (odvod), 120 mm
	kom.
	

	12
	Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz
	kom.
	

	13
	Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz
	kom.
	

	14
	Izmenjivač toplote Cetepac 410-26
	kom.
	

	15
	Prekidač pritiska (presostat) -1 -5 bar
	kom.
	

	16
	Prekidač pritiska (presostat) 0,2 -5 bar
	kom.
	

	17
	Pokazivač pritiska (manometar) komore -1 -5 bar R 3 bar
	kom.
	

	18
	Pneumatski cilindar vrata
	kom.
	

	19
	Pneumatski cilindar blokade vrata
	kom.
	

	20
	Odvajač kondenzata
	kom.
	

	21
	Plovak-ventil
	kom.
	

	22
	Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A
	kom.
	

	23
	Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A
	kom.
	

	24
	Bimetal strujnog preopterećenja LR2 2,4-4,0 A
	kom.
	

	25
	Sklopka LC1 4 kW 24V
	kom.
	

	26
	Sklopka LC1 11 kW 24V
	kom.
	

	27
	Rele MCZ R 24V, AC/DC
	kom.
	

	28
	Nivoregulator vode CLD4MT2D
	kom.
	

	29
	Davač (senzor) pritiska 1-5 bar
	kom.
	

	30
	Davač (senzor) pritiska 0-5 bar
	kom.
	

	31
	Grejni element (grejač), 10kW
	kom.
	

	32
	Nivokazno staklo sa gumicama
	kom.
	

	33
	O-ring sondi generatora fi15
	kom.
	

	34
	O-ring holendera fi16
	kom.
	

	35
	Set sondi generatora
	kom.
	

	36
	Vakuum pumpa SIHI LEM 50
	kom.
	

	37
	Pumpa za dopunu vode
	kom.
	

	38
	Set za servis pumpe za dopunu vode
	kom.
	

	39
	Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a
	kom.
	

	40
	Ventil sigurnosti 3 Bar-a
	kom.
	

	41
	Klipni ventil prohrom
	kom.
	

	42
	Klipni ventil 3/4"
	kom.
	

	43
	Klipni ventil 1"
	kom.
	

	44
	CPU board PACS3000
	kom.
	

	45
	Ulazno-izlazna ploča CM10 PACS3500
	kom.
	

	46
	Operator panel OP30 PACS3500 
	kom.
	

	47
	Čaša filtera
	kom.
	

	48
	Elektromagnetni ventil za vodu
	kom.
	

	49
	Sonda 2xPT100, drain
	kom.
	

	
	У К У П Н О:
	
	


Пoнуда за партију 3. Сервисирање апарата ‘’Geting’’
Цена радног сата без ПДВ-а: _________________________________

Цена радног сата са ПДВ-ом: _________________________________

Остали трошкови-Цена по пређеном километру без ПДВ-а : _____________
___________________________________________________________________________________________

Рок и начин плаћања ________________________________________

Гарантни рок за извршене услуге_______________________________________________
Рок одазива сервисера _________________________________

Рок завршетка услуге ____________________________________

Гарантни рок за уграђене делове __________________________
Укупна цена свих резервних делова без обрачунатог ПДВ-а______________________________

ПДВ:_________________________

Укупна цена свих резервних делова са обрачунатим ПДВ-ом______________________________

Место извршења услуге __________________________________

Опција понуде __________________________________________
М.П.          ______________________ П О Н У Ђ А Ч

НАПОМЕНА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ: Збирна цена резервних делова не представља буџет односно процењену вредност јавне набавке, већ се тржи као један од елемената за избор најповољнијег понуђача, јер ће се замена делова вршити по указаној потреби, а што наручилац у моменту расписивања позива за подношење понуда и приликом израде конкурсне документације није могао да предвиди/који део ће се мењати уколико се поквари.
Понуђач се обавезује да услугу изврши у року од 24-96 сати након пријема позива од стране наручиоца. Продужење рока могуће јесамо из оправданих разлога/нпр.недостатка резервних делова на тржишту за које се чека увоз, уз приложене доказе понуђача.

Сервисирање се врши у просторијама Наручиоца, осим случајева када се поправка мора извршити у просторијама понуђача/или код овлашћеног сервиса понуђача и након извршеног сервисирања врши се примопредаја записничким путем између наручиоца и овлашћеног сервиса понуђача. 

У случају да дође до одступања од уговореног и понуђач не изврши поправку апарата-опреме, понуђач  је дужан да до краја уговореног рока отклони све недостатке. 

У својој понуди понуђач је дужан да наведе гарантни рок за уграђене делове и за извршене услуге и обавезан је да о сопственом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Квалитет услуга мора да одговара важећим стандардима за ту врсту услуге и захтевима наручиоца. 

Део који се уграђује мора да буде оригиналан (компатибилан са делом који је уграђен у апарат/приликом куповине од произвођача или овлашћеног дистрибутера).Понуђач као доказ о оригиналности резервног дела прилаже  копију уговора о снабдевању оригиналним резервним деловима закљученим између понуђача и ино добављача, или овлашћеног дистрибутера за Србију и ино добављача, а од кога се он снабдева резервним деловима, што мора доказати Понуђач може уместо уговора доставити и оригиналну изјаву произвођача у којој се наводи да је понуђач овлашћени сервис и да као такав располаже оригиналним резервним деловима.

Наручилац задржава право да врши контролу квалитета, квантитета и техничких карактеристика (спецификација) у свим фазама сервисирања апарата.

У случају већег квара понуђач је обавезан да обавести представника наручиоца о врсти квара и потребном времену за отклањање истог, уколико је рок за откалањање дужи од 96 сати од момента позива. 
Уколико услуге нису извршене на уговорени начин, односно имају видљиве мане, представник  наручиоца ће одбити пријем услуга и потписивање записника или радног налога, то ће писаним путем констатовати у радном налогу и захтеваће поновно извршење услуга, а наручилац ће о томе одмах у писаној форми обавестити понуђача. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који није видљив, наручилац ће о том недостатку без одлагања обавестити понуђача и може захтевати поновно извршење услуга, најкасније наредног дана од дана пријема рекламације, односно у року од 24-48 сати. 

Уколико се укаже потреба за заменом резервних делова који нису обухваћени спецификацијом, а за које се укаже потреба набавке ради замене, односно уградње, наручилац ће признати цену, која је највише за +10% већа од тржишне цене.

Сервисирање апарата подразумева поправку апарата у случају квара са заменом делова и вршиће се у складу са захтевом наручиоца.

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ (заокружити и уписати податке за А, Б или В): 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Датум 


             Потпис овлашћеног лица понуђача

    М. П.                
_____________________________


________________________________

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Датум 




             

 Понуђач

   М. П. 
_____________________________



 ________________________________

VII МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О ПРУЖАЊУ
УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА ЈН  2/2016 ПАРТИЈА ________________
Закључен између:
Наручиоца Опште болнице Параћин

са седиштем у Параћину., улица Мајора Марка бр.12, ПИБ: 107854410, Матични број: 17828959
Број рачуна: 840-850661-21 Назив банке: Управа за трезор,

Телефон: 035/815-51-00 Телефакс:035/562-387

кога заступа директор  Др Слађана Васић, спец.трансфузиологије 

(у даљем тексту: Наручилац)
и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Понуђач),
Основ уговора:

ЈН Број:2/2016 (услуге)-партија____

Број и датум одлуке о додели уговора: ...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.


Предмет Уговора је набавка услуга  сервисирања и редовно одржавање аутоматских парних стерилизатора  и сувих стерилизатора Партија ________________, за потребе наручиоца Општа болница Параћин у 2016.години за период од 12 месеци, а у свему према понуди Понуђача, заводни број _____ од ________.године, у _______ часова (попуњава наручилац), која је достављена у отвореном поступку јавне набавке. 


Саставни део овог Уговора је прихваћена понуда Понуђача из става 1. овог члана, извештај о стручној оцени понуда и одлука о додели уговора.
В Р Е Д Н О С Т
Члан  2. 


Јединична цена радног сата изабраног понуђача износи ______ без обрачунатог ПДВ-а, а са обрачунатим ПДВ-ом ___________ динара, цена по пређеном километру без обрачунатог ПДВ-а износи__________динара, а са обрачунатим ПДВ-ом______________динара и цена резервних делова без обрачунатог ПДВ-а износи__________динара, а са обрачунатим ПДВ-ом______________динара, тако да је  укупна цена извршених услуга по датој и прихваћеној понуди(цена радног сата и цена по пређеном километру), без обрачунатог ПДВ-а _____________  динара,  а са обрачунатим ПДВ-ом ______________ динара.

Порез на додату вредност пада на терет Наручиоца. 


Уговорена цена не може бити већа од упоредиве тржишне цене, као ни процењене вредности јавне набавке. Наручилац ће се дужном пажњом проверавати квалитет предмета јавне набавке. 


Захтев Понуђача за промену цене мора бити документован и Анексом уговора могу се извршити измене цене.
Уколико је захтев за повећање цена недокументован  и/ или превазилази упоредиве цене на тржишту, Наручилац има право да  раскине уговор.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 3. 

Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору вршити по извршеној услузи и квалитативном пријему опреме која је сервисирана,  а на основу испостављене фактуре у року од 60 дана(у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама „Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015.).  Рачуну и записнику о квалитативној и квантитативној примопредаји услуга, као и радни налог  мора бити потписан од овлашћених представника корисника и пружаоца услуга, док испостављени рачун поред основних података садржи и податаке из чл. 42. Закона о ПДВ.

Купац се обавезује да води рачуна о финансијском истеку уговора.
Плаћање по овом уговору у 2016. Години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2016. Годину, за ове намене.
За обавезе које по овом уговору доспевају у 2017. Години, наручилац ће извршити требовање преосталих количина и плаћање добављачу по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2017. Годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.
У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца.
Уколико Извршилац услуге није у систему ПДВа, наведени износ представља укупан плативи износ на годишњем нивоу. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
МЕСТО ИСПОРУКЕ/ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ, ГАРАНТНИ РОК, ОПЦИЈА ПОНУДЕ
Члан 4.


Место извршења услуга које су предмет овог Уговора су просторије наручиоца осим у оним случајевима када се поправка мора извршити у просторијама понуђача. 
Поправке и сервисирање апарата вршити у складу са потребама Наручиоца и на позив Наручиоца, каи и према динамици коју је произвођач уређаја прописао.
Рок одазива сервисера је ______ од захтева Наручиоца. Рок извршења услуге  ____________ 

Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе. 


Понуђач је у обавези да наручиоца обавести писмено, уколико није у могућности да изврши услугу сервисирања по пријему поруџбенице у року од 24 часа од пријема поруџбенице.
Гарантни рок за извршене услуге ____ дана од дана извршења услуге. Гарантни рок за уграђене делове ________ дана од дана уградње дела. Опција понуде ____ дана од дана отварања понуда.
ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА
Члан 5.
Обавезе понуђача су:

a. Редовно превентивно одржавање у прописаним интервалима укључујући инспекцију, сигурносно техничку контролу апарата у складу са упутством произвођача, а опсег инспекције одређен је испитном документацијом коју издаје и прописује произвођач за сваки поједини уређај. Испитна документација је власништво Понуђача и код њега се по жељи може добити на увид.

b. Издавање потврде о обављеном сервису, с оценом стања уређаја (сертификат)

c. Путни и други трошкови до места обављања радова

d. Набавка и замена резервних делова услед квара

e. Набавка и замена резервних делова који према испитној карти подлежу редовној превентивној замени

f. Гаранција на замењене делове и извршене услуге 1-2 године од примопредаје

g. Време потрошено на обављање радова

h. Повољније услове плаћања приликом Хитних интервенција изван редовног радног времена сервисног особља

i. Одржавање се обавља у радне дане од понедељка до петка од 7.00 – 18.00 сати и уколико је на захтев наручиоца потребно изаћи на интервенцију изван наведеног времена. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.
Наручилац је дужан да правовремено осигура све предуслове који су потребни да би понуђач у договореном термину и у прикладним радним условима могао да обавља договорене активности. Наручилац брине о томе да особљу понуђача стави на располагање одговарајући простор са свим техничким могућностима спровођења сигурносно – техничке контроле и уговореног одржавања. Простор и техничке уређаје, електричну енергију, телефонске линије, медицинске гасове и слично, понуђач користи у разумним количинама бесплатно.
УГОВОРНА КАЗНА 
Члан 5. 


Ако Понуђач, по захтеву Наручиоца, не изврши уговорену обавезу услуге сервисирања својом кривицом, дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 0,1% вредности, или ће наручилац исту наплатити реализацијом средства финансијског обезбеђења уговорних обавеза.
ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Члан 6.


Понуђач се обавезује да пре потписивања и ступања на снагу овог Уговора достави Наручиоцу меницу регистровану код надлежног органа НБС заједно са меничним овлашћењем у висини 10% вредности јавне набавке по датој понуди, која не може бити већа од процењене вредности јавне набавке, као обезбеђење испуњења уговорених обавеза и отклањања недостатака у гарнтном року, зависно од партије за коју му је додељен уговор о јавној набавци. Менична овлашћења морају имати клаузулу: неопозива, безусловна и на први позив наплатива и без права на приговор.
Менице морају имати рок важности минимално 30 дана дуже од рока за извршење услуга, осим гаранције за отклањање недостатака у гарантном року која мора имати рок важности минимално 30 дана дуже од рока предвиђеног у гаранцији.
КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНЕ РОБЕ 
Члан  7.
Квалитет извршених услуга сервисирања које су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати

-Важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту услуга;

-Уверењима о квалитету и атестима достављеним уз понуду Понуђача;


Наручилац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручених делова (уграђених и резервних) и извршених услуга у било које време и без претходне најаве на месту извршења, током или после извршења, са правом да узорке уграђених делова и извршених услуга из било које извршене услуге достави независној специјализованој институцији ради анализе. Уколико поменута институција утврди одступање од уговореног квалитета пружених услуга, трошкови анализе падају на терет Понуђача. 


Квантитативни пријем извршених услуга врши се приликом пријема у магацину Наручиоца у присуству представника Понуђача. 

Наручилац ће се дужном пажњом проверавати квалитет предмета јавне набавке. 
РЕКЛАМАЦИЈЕ НА КВАЛИТЕТ И КОЛИЧИНУ ПРОИЗВОДА/ДОБАРА
Члан  8.


Евентуална рекламација од стране Наручиоца на извршене услуге мора бити сачињена у писаној или електронској форми и достављена Понуђачу у року од 24 часа. 


Уколико било која услуга не задовољи квалитет и договорену количину, Понуђач је у обавези да је поново пружи у складу са важећим стандардима за ту врсту услуга и то у року од 2 дана од позива наручиоца. 
ВИША СИЛА
Члан  9.


Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне стране су обавезне да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа. 


Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени законом као виша сила. 
ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Члан  10.


Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу обе уговорне стране и ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
Уговор се закључује на период од 12 месеци и  финансијски је ограничен и  по утрошку средстава престаје да важи.
ОДСТУПАЊЕ ОД УГОВОРА 
Члан  11. 
Понуђач је сагласан и прихвата одступања у погледу уговорене планиране количине из члана 1. овог Уговора у висини од + 10% (плус/минус десет процената), односно у већим количинама уколико се измене потребе наручиоца за сервисирањем одређене опреме која је предмет набавке.


Уговорне стране су се сагласиле да за договорено одступање у смислу става 1. из члана 1. овог Уговора, Продавац не може захтевати накнаду штете од Купца.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА 
Члан  12. 


Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у писаном облику и у складу са ЗЈН( члан 115. став 1. ЗЈН „Службени гласник РС“ бр. 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 
РАСКИД УГОВОРА
Члан  13. 


Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 
У случају непоштовања рокова и других уговорних обавеза, као и уколико извршилац не поступи по оправданој рекламацији, наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла као и раскинути Уговор.

Раскид Уговора се може захтевати само писменим путем, уз поштовање раскидног рока од 15 дана.

Наручилац овим уговором задржава право једностраног раскида закљученог уговора за набавку услуга сервисирања медицинске опреме ЈН 2/2016 у Општој болници Параћин, партија  ________________________, које су предмет јавне набавке и пре истека рока у његовој реализацији, и истека раскидног рока, уколико РФЗО као тело за централизоване јавне набавке у периоду важења и примене овог уговора, спроведе поступак централизоване јавне набавке за одређене услуге за потребе здравствених установа у Србији, па и за потребе Опште болнице Параћин, а који су предмет набавке по овом уговору.
СПОРОВИ
Члан  14.


Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а уколико то не буде могуће уговара се стварна и месна надлежност Привредног суда у Крагујевцу.
Члан  15. 


Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по два примерка.
 НАПОМЕНА: Модел уговора представља оквирну садржину уговора, који ће бити закључен са изабраним понуђачем, а ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

 Овера уговора _____________________(попуњава наручилац)


        ПОНУЂАЧ





   НАРУЧИЛАЦ
    ____________________________

          ОПШТА БОЛНИЦА  ПАРАЋИН


       ДИРЕКТОР




                  ДИРЕКТОР

 ________________________________

      __________________________________

         ___________________________                   Др Слађана Васић, спец. трансфузиологије
Напомене: Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора. Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
. 
.
. 

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1: Сервисирање аутоматских парних стерилизатора Сутјеска 

и сувих стерилизатора
а) АПС Сутјеска 339

	Р.

бр  
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	Јединица мере
	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

	
	
	
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а
	Стопа ПДВ-а/
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Замена регулатора нивоа генератора паре (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	2
	Замена пресостата напојне воде (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	3
	Замена грејача (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	4
	Замена вакум пумпе (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	5
	Замена клипног вентила за допуну воде (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	6
	Замена клипног вентила (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	7
	Замена пилот вентила (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	8
	Замена дихтунг гуме врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	9
	Замена одвајача кондензата (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	10
	Замена сета заптивки цевне инсталације (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	11
	Замена принтера (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	12
	Замена контактора грејача (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	13
	Замена аутоматских осигурача (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	14
	Замена релеја (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	15
	Замена бактерицидног филтера (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	16
	Замена температурног сензора (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	17
	Замена пресостата (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	
	Други, пратећи, трошкови у вези са извршењем услуге (изразити у процентима)
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом:
	


б) Аутоклав Сутјеска Ф 300

	Р.

бр  
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	Јединица мере
	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

	
	
	
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а
	Стопа ПДВ-а/
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Замена грејача Фи 300 (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	2
	Замена грејача Фи 500 (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	3
	Замена пресостата (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	4
	Замена термометра (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	5
	Замена шарке поклопца (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	6
	Замена дихтунг гуме врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	7
	Замена сигурносног вентила (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	8
	Замена манометра (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	9
	Замена водоказног стакла (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	10
	Кугла вентила за пару (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	11
	Замена гумице за водоказно стаклао (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	12
	Замена вакум пумпе (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	13
	Замена контактора (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	
	Други, пратећи, трошкови у вези са извршењем услуге (изразити у процентима)
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом:
	


в) Суви стерилизатор СТ-06 Инструментарија Загреб

	Р.

бр  
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	Јединица мере
	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

	
	
	
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а
	Стопа ПДВ-а/
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Замена микропрекидача врата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	2
	Замена браве врата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	3
	Замена шарки врата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	4
	Замена температурног сензора (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	5
	Замена основне плоче (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	6
	Замена солид-стате релеја (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	7
	Замена сигурносног термостата (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	8
	Замена микропрекидача клапне (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	9
	Замена силиконских проводника-комплет (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	10
	Замена температурне изолације (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	11
	Замена грејача коморе (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	12
	Замена дисплеја са тастатуром (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	13
	Замена температурног сензора (ИНСТРУМЕНТАРИЈА)
	ком
	
	
	

	
	Други, пратећи, трошкови у вези са извршењем услуге (изразити у процентима)
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом:
	


г) Суви стерилизатор Сутјеска
	Р.

бр  
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	Јединица мере
	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

	
	
	
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а
	Стопа ПДВ-а/
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Замена микропрекидача врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	2
	Замена браве врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	3
	Замена шарки врата (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	4
	Замена температурног сензора (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	5
	Замена основне плоче (СУТЈЕСКА))
	ком
	
	
	

	6
	Замена солид-стате релеја (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	7
	Замена сигурносног термостата (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	8
	Замена микропрекидача клапне (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	9
	Замена силиконских проводника-комплет (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	10
	Замена температурне изолације (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	11
	Замена грејача коморе (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	12
	Замена дисплеја са тастатуром (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	13
	Замена температурног сензора (СУТЈЕСКА)
	ком
	
	
	

	
	Други, пратећи, трошкови у вези са извршењем услуге (изразити у процентима)
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом:
	


ЦЕНА РАДНОГ САТА  ______________________ без обрачунатог ПДВ-а.
ЦЕНА ПО ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ___________________ без обрачунатог ПДВ-а.
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ___________ (минимално 90 дана од јавног отварања понуда).

Место извршења услуге: Општа болница Параћин осим кварова који захтевају поправку у просторијама понуђача.
РОК ИЗЛАСКА НА ТЕРЕН:___________________________  

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: ___________________________________________________
Понуђач уписује рок изласка на терен и рок пружања услуге и то рок који је најмање 24 часа од момента издавања наруџбенице/може и краћи, односно дужи, али не дужи од 96 часова. У случају да понуђач наведе рок изласка на терен и пружања услуге  који је дужи од 96 часова наручилац ће понуду одбити као неодговарајућу.
РОК ПЛАЋАЊА: ____________________________________________________________

Понуђач уписује рок плаћања од 60 дана од дана пријема фактуре. У случају да понуђач наведе рок плаћања који је краћи или дужи од 60 дана наручилац ће понуду одбити као неодговарајућу.
Понуђач: ____________________________________Адреса: _____________________________________

Матични број: _______________________  ПИБ: ____________________
М.П.


Потпис овлашћеног лица /понуђача/носиоца понуде__________________

ПАРТИЈА 2. Сервисирање аутоматских парних стерилизатора МММ

	Р.

бр  
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	Јединица мере
	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

	
	
	
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а
	Стопа ПДВ-а/
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Замена регулатора нивоа генератора паре (МММ)
	ком
	
	
	

	2
	Замена пресостата напојне воде (МММ)
	ком
	
	
	

	3
	Замена грејача (МММ)
	ком
	
	
	

	4
	Замена вакум пумпе (МММ)
	ком
	
	
	

	5
	Замена клипног вентила за допуну воде (МММ)
	ком
	
	
	

	6
	Замена клипног вентила (МММ)
	ком
	
	
	

	7
	Замена пилот вентила (МММ)
	ком
	
	
	

	8
	Замена дихтунг гуме врата (МММ)
	ком
	
	
	

	9
	Замена одвајача кондензата (МММ)
	ком
	
	
	

	10
	Замена сета заптивки цевне инсталације (МММ)
	ком
	
	
	

	11
	Замена принтера (МММ)
	ком
	
	
	

	12
	Замена контактора грејача (МММ)
	ком
	
	
	

	13
	Замена аутоматских осигурача (МММ)
	ком
	
	
	

	14
	Замена релеја (МММ)
	ком
	
	
	

	15
	Замена управљачког склопа (МММ)
	ком
	
	
	

	16
	Замена додирног екрана (МММ)
	ком
	
	
	

	17
	Замена мотора врата са преносником (МММ)
	ком
	
	
	

	18
	Замена ХЕПА филтера(МММ)
	ком
	
	
	

	19
	Замена температурног сензора (МММ)
	ком
	
	
	

	20
	Замена сензора притиска (МММ)
	ком
	
	
	

	
	Други, пратећи, трошкови у вези са извршењем услуге (изразити у процентима)
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом:
	


ЦЕНА РАДНОГ САТА  ______________________ без обрачунатог ПДВ-а.
ЦЕНА ПО ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ___________________ без обрачунатог ПДВ-а.
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ___________ (минимално 90 дана од јавног отварања понуда).

Место извршења услуге: Општа болница Параћин осим кварова који захтевају поправку у просторијама понуђача.
РОК ИЗЛАСКА НА ТЕРЕН:___________________________  

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: ___________________________________________________
Понуђач уписује рок изласка на терен и рок пружања услуге и то рок који је најмање 24 часа од момента издавања наруџбенице/може и краћи, односно дужи, али не дужи од 96 часова. У случају да понуђач наведе рок изласка на терен и пружања услуге  који је дужи од 96 часова наручилац ће понуду одбити као неодговарајућу.
РОК ПЛАЋАЊА: ____________________________________________________________

Понуђач уписује рок плаћања од 60 дана од дана пријема фактуре. У случају да понуђач наведе рок плаћања који је краћи или дужи од 60 дана наручилац ће понуду одбити као неодговарајућу.
Понуђач: ____________________________________Адреса: _____________________________________

Матични број: _______________________  ПИБ: ____________________М.П.

Потпис  понуђача
ПАРТИЈА 3. Сервисирање апарата ‘’Гетинг’’
	Редни број  
	НАЗИВ УСЛУГЕ
	Јединица мере
	ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

	
	
	
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а
	Стопа ПДВ-а/
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Traka linijskog pisača sterilizatora "Getinge HS 66, 44" - 32 met.
	kom.
	
	
	

	2
	Traka linijskog pisača ster. "Getinge HS 6610 EFFL" - 16 met.fold
	kom.
	
	
	

	3
	Olovka linijskog pisača "Jumo" steriliz. "Getinge HS" - crvena
	kom.
	
	
	

	4
	Olovka linijskog pisača "Jumo" steriliz. "Getinge HS" - plava
	kom.
	
	
	

	5
	Odušni bakteriološki filter steriliz. "Getinge HS 33, 44, 66"- četvrt.
	kom.
	
	
	

	6
	Dihtung guma vrata sterilizatora "Getinge HS 66"
	kom.
	
	
	

	7
	Grafitni sprej za kanal dihtunga vrata sterilizatora - OKS 221
	kom.
	
	
	

	8
	Filter patrona sterilnog filtera - DH ZHT
	kom.
	
	
	

	9
	Set za popravku cilindra vrata                                        HS66
	set
	
	
	

	10
	Set za zaptivanje cilindra vrata
	set
	
	
	

	11
	Pt-100 sonda (odvod), 120 mm
	kom.
	
	
	

	12
	Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz
	kom.
	
	
	

	13
	Elektromagnetni regulacioni ventil 24V, 50Hz
	kom.
	
	
	

	14
	Izmenjivač toplote Cetepac 410-26
	kom.
	
	
	

	15
	Prekidač pritiska (presostat) -1 -5 bar
	kom.
	
	
	

	16
	Prekidač pritiska (presostat) 0,2 -5 bar
	kom.
	
	
	

	17
	Pokazivač pritiska (manometar) komore -1 -5 bar R 3 bar
	kom.
	
	
	

	18
	Pneumatski cilindar vrata
	kom.
	
	
	

	19
	Pneumatski cilindar blokade vrata
	kom.
	
	
	

	20
	Odvajač kondenzata
	kom.
	
	
	

	21
	Plovak-ventil
	kom.
	
	
	

	22
	Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A
	kom.
	
	
	

	23
	Bimetal strujnog preopterećenja LR2 1,0-1,6 A
	kom.
	
	
	

	24
	Bimetal strujnog preopterećenja LR2 2,4-4,0 A
	kom.
	
	
	

	25
	Sklopka LC1 4 kW 24V
	kom.
	
	
	

	26
	Sklopka LC1 11 kW 24V
	kom.
	
	
	

	27
	Rele MCZ R 24V, AC/DC
	kom.
	
	
	

	28
	Nivoregulator vode CLD4MT2D
	kom.
	
	
	

	29
	Davač (senzor) pritiska 1-5 bar
	kom.
	
	
	

	30
	Davač (senzor) pritiska 0-5 bar
	kom.
	
	
	

	31
	Grejni element (grejač), 10kW
	kom.
	
	
	

	32
	Nivokazno staklo sa gumicama
	kom.
	
	
	

	33
	O-ring sondi generatora fi15
	kom.
	
	
	

	34
	O-ring holendera fi16
	kom.
	
	
	

	35
	Set sondi generatora
	kom.
	
	
	

	36
	Vakuum pumpa SIHI LEM 50
	kom.
	
	
	

	37
	Pumpa za dopunu vode
	kom.
	
	
	

	38
	Set za servis pumpe za dopunu vode
	kom.
	
	
	

	39
	Ventil sigurnosti 3,5 Bar-a
	kom.
	
	
	

	40
	Ventil sigurnosti 3 Bar-a
	kom.
	
	
	

	41
	Klipni ventil prohrom
	kom.
	
	
	

	42
	Klipni ventil 3/4"
	kom.
	
	
	

	43
	Klipni ventil 1"
	kom.
	
	
	

	44
	CPU board PACS3000
	kom.
	
	
	

	45
	Ulazno-izlazna ploča CM10 PACS3500
	kom.
	
	
	

	46
	Operator panel OP30 PACS3500 
	kom.
	
	
	

	47
	Čaša filtera
	kom.
	
	
	

	48
	Elektromagnetni ventil za vodu
	kom.
	
	
	

	49
	Sonda 2xPT100, drain
	kom.
	
	
	

	
	Други, пратећи, трошкови у вези са извршењем услуге (изразити у процентима)
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:
	

	
	ПДВ
	

	
	УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом:
	


ЦЕНА РАДНОГ САТА  ______________________ без обрачунатог ПДВ-а.

ЦЕНА ПО ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРУ___________________ без обрачунатог ПДВ-а.
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ___________ (минимално 90 дана од јавног отварања понуда).

Место извршења услуге: Општа болница Параћин осим кварова који захтевају поправку у просторијама понуђача.
РОК ИЗЛАСКА НА ТЕРЕН:___________________________  

РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ: ___________________________________________________
Понуђач уписује рок изласка на терен и рок пружања услуге и то рок који је најмање 24 часа од момента издавања наруџбенице/може и краћи, односно дужи, али не дужи од 96 часова. У случају да понуђач наведе рок изласка на терен и пружања услуге  који је дужи од 96 часова наручилац ће понуду одбити као неодговарајућу.
РОК ПЛАЋАЊА: ____________________________________________________________

Понуђач уписује рок плаћања од 60 дана од дана пријема фактуре. У случају да понуђач наведе рок плаћања који је краћи или дужи од 60 дана наручилац ће понуду одбити као неодговарајућу.
Понуђач: ____________________________________

Адреса: ______________________________________

Матични број: 
_________________________________

                                                                 ПИБ: ________________________________________  
М.П.


Потпис овлашћеног лица 

понуђача/носиоца понуде
                                                                                                    ________________________
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
· у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
· у колону 5. уписати стопу ПДВ-а колико износи у колону 7. потребно је уписати стопу ПДВ-а

· У колону 6. потребно је уписати укупну цену са урачунатим ПДВ-ом, тако што је потребно за сваки тражени предмет ЈН сабрати јединичну цену и вредност ПДВ-а – 
· Испод табеле резервних делова уписати укупну цену  без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом, цену радног сата, цену доласка по пређеном километру, рок важења понуде, рок изласка на терен, рок пружања услуге.
IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели за јавну набавку услуга сервисирања и редовног одржавања аутоматских парних стерилизатора  и сувих стерилизатора партија ____________код Опште болнице Параћин ЈН услуга бр.2/2016:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________________________, 
(Назив понуђача) даје: 
ИЗЈАВУ 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке Услуга СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА  партија___________ за годишње потребе Опште болнице Параћин, бр. ЈН 2/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
	XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА
ИЗ ЧЛ: 75. СТ. 2. ЗАКОНА


У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као одговорно лице понуђача у отвореном поступку јавне набавке Услуга СЕРВИСИРАЊЕ И РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ АУТОМАТСКИХ ПАРНИХ СТЕРИЛИЗАТОРА И СУВИХ СТЕРИЛИЗАТОРА  партија___________код Опште болнице Параћин  ЈН услуга бр.2/2016 дајем следећу 
ИЗЈАВУ
Понуђач __________________ поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне средине, запошљавању и условима рада, и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
У __________________ Потпис понуђача 
Дана: _________________





 М.П. ________________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
1

