РЕПУБЛИКА СРБИЈА

OПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН

Број:16/____


Д а т у м:03.03.2016.године

Ул.Мајора Марка Бр.12

35 250 П а р a ћ и н

Бр.тел.035-815-51-05





           

Факс 035-562-387

E-mail adresa:pravna@obparacin.rs

На основу члана 63. Став 2. и 3. Закона о jавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр.124/2012,14/2015 и 68/2015 ),  по захтеву за појашњење Конкурсне документације br.16/4 објављене на Порталу јавних набавки 23.02.2016.г., заинтересованог понуђача од 01.03.2016.године mejlom, за јавну набавку услуга Сервисирање и редовно одржавање  аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора код Опште болнице Параћин ЈН бр.2/2016, Комисија за јавну набавку наручиоца Опште болнице Параћин по објављеном позиву за подношење понуда и конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке за потребе наручиоца Опште болнице Параћин у 2016.години, заинтересованом понуђачу доставља одговор са појашњењем и исти објављује на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
Одговор

по захтеву за појашњење конкурсне документације бр.16/4 од 23.02.2016.године
за јавну набавку услуга Сервисирања и редовног одржавања аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора
 ЈН.2/2016 код Опште болнице Параћин
ПРЕДМЕТ:Одговор са појашњењем Конкурсне документације бр.16/4 од 23.02.2016.године по захтеву заинтересованог понуђача за јавну набавку ЈН 2/2016 УСЛУГЕ – Сервисирање и редовно одржавање аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора ЈН 2/2016 достављен наручиоцу 01.03.2016.године
Заинтересовани понуђач упутио је захтев за појашњење Конкурсне документације бр.16/4 од 23.02.2016.године дана  01.03.2016.године код јавне набавке УСЛУГА - Сервисирање и редовно одржавање аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора ЈН 2/2016:

ПИТАЊЕ: 
1) Postovani,

analizirajuci konkursnu dokumentaciju na strani 8 i 29 ste naveli:

" Део који се уграђује мора да буде оригиналан (компатибилан са делом који је уграђен у апарат/приликом куповине од произвођача или овлашћеног дистрибутера).Понуђач као доказ о оригиналности резервног дела прилаже  копију уговора о снабдевању оригиналним резервним деловима закљученим између понуђача и ино добављача, или овлашћеног дистрибутера за Србију и ино добављача, а од кога се он снабдева резервним деловима, што мора доказати Понуђач може уместо уговора доставити и оригиналну изјаву произвођача у којој се наводи да је понуђач овлашћени сервис и да као такав располаже оригиналним резервним деловима."
Napominjemo da proizvodjac Sutjeska ne posluje vec duzi niz godina(sto mozete proveriti),kao i da za vreme svog poslovanja i naj vece ekspanzije nije izdavala sertifikate svojim zaposlenima.
Uzimajuci vec navedeno u obzir,molimo Vas da izmenite (izbacite) ovaj uslov, a dokaz o obucenosti preinacite u:
 "Izjavu ponudjaca pod punom krivicnom,moralnom i materijalnom odgovornoscu da ponudjac u momentu podnosenja ponude ima zaposlenog ili ugovorom (po bilo kom osnovu) angazovanog servisera koji ce biti odgovoran za ispravnost  rada aparata nakon servisiranja ili popravke."
Sa vec navedenom izjavom se i dokazuje(pokriva) i  dodatni uslov koji ste naveli:
"  1.      Да понуђач има минимум једног запосленог сервисера, сертификованог/сервисно обученог  за сваку ставку чији је сервис предмет набавке и за коју подноси понуду."
 
Наручилац у законским року даје одговор са појашњењем, и то:
ОДГОВОР:


Произвођач ''Сутјеска'' не постоји већ одређени низ година, али има произвођача медицинске опреме, који производе делове за медицинску опрему који су компатибилни са деловима који су уграђени у апарате произвођача ''Сутјеска''.


Између осталог резервни делови као што су на пример, вакум пумпа, пресостати, вентили, као и др., који могу да се набаве од реномираних произвођача медицинске опреме, као што су :''Birket’’,’’Speack’’, ’’Stirak sarco и тд., су компатибилни са деловима медицинске опреме која је предмет сервисирања/набавке произвођача ''Сутјеска'' и наручилац је из тих разлога у Конкурсној документацији нагласио да део који се уграђује мора да буде компатибилан.

Понуђач у конкретном случају, поред тога што може да понуди компатибилне делове, уколико нема оригиналних делова од произвођача опреме(јер је произвођач опреме престао да постоји),  мора да има и најмање једног сертификованог сервисера за сервисирање медицинске опреме које је предмет набавке/сервисирање аутоматских парних и сувих стерилизатора/, за апарате/медицинску опрему за стерилизацију, било ког типа.Из наведеног, сертификовани сервисер не мора да буде овлашћени сервисер произвођача опреме, јер је произвођач опреме престао да постоји, али мора да има сертификат за сервисирање аутоматских парних и сувих стерилизатора било ког типа.

Питање са одговором објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Одговор обрадила Комисија за јавну набавку:

          ____________________________










           Н А Р У Ч И Л А Ц
         


        ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН




         





   Комисија за јавну набавку










П р е д с е д н и к







                       ________________________________________
